Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования

Национально исследовательский университет

«Московский энергетический институт»

Расчетное задание

по курсу «Компьютерные сети»

Выполнил:

Суханова Яна Андреевна

Группа А-08-19

Вариант 18

Проверил:

Рыбинцев Владимир Олегович

Москва 2022 г.

Задание по варианту

| Вариант | Конфигурация зон подключения | Количество точек подключения в зонах | Количество сотрудников в группах | Рост числа сотрудников (в каждой группе),% | Максимальная стоимость для задания № 3, (у.е.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08-18 | F1-4 | 18, 18, 28, 16, 20 | 26, 16, 19, 15 | 10 | 265 |

План помещения F1-4:

Часть 1. Разработка СКС

Задание:

В соответствии с вариантом задания разработать проект СКС.

Кабельные каналы внутри зон подключения располагать строго вдоль внутренних границ соответствующей зоны. Ограничений на расположение кабельных каналов вне зон подключения нет. Конфигурации зон подключения приведены в Приложении 2.

Результатом проектирования является:

- Выбор мест расположения двух центров коммутации, в которых будут установлены коммутационные панели и оборудование (центры коммутации обозначаются A и  В).

- Определение числа коммутационных панелей (24 порта RJ45 на панель) в каждом  центре коммутации и присвоение им идентификаторов (A01, A02, A03, B01, В02 и т. д.).

- Изображение точек подключения (розеток RJ45) в соответствующих зонах подключения, и присвоение им идентификаторов. Идентификатор розетки состоит из буквы S (Socket), идентификатора зоны подключения и номера розетки в этой зоне, т.е., например, идентификатор S-03-10 означает, что данная розетка RJ45 находится в зоне подключения 3 и имеет порядковый номер 10. Розетки RJ45 внутри каждой зоны подключения размещаются равномерно по периметру зоны. Пример изображения приведен на Рис. 1

- Заполнение таблицы статических соединений СКС. Статическим соединением является соединение точки подключения (розетки RJ45) с портом коммутационной панели. Идентификатор порта коммутационной панели состоит из буквы P (Panel), идентификатора коммутационной панели и номера порта на этой панели, т.е. идентификатор P-A03-10 обозначает порт 10 на коммутационной панели 03 в центре коммутации А.  Длина каждого соединения определяется приближенно (с точностью до 1-го метра) исходя из размеров зон подключения, указанных в задании, и должна быть увеличена на 3 метра (учет прокладки кабеля по вертикали).

Выполнение:

Для расположения центра коммутации А выберем зону 3, а для B – зону 4. У первого коммутационного центра будет 3 коммутационной панели с 24 портами RJ45 на панель – А01, А02, А03, а у второго возьмем 2 панели – B01, B02. В зоне 1 будет 16 розеток, в зоне 2 – 18, в зоне 3 – 20, в зоне 4 – 18, а в зоне 5 – 28 розеток.

Построенная СКС представлена на Рис. 1.

Рис.1. Построенная СКС

Описание статических соединений приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

Таблица статистических соединений

| № соединения | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Соединения зоны подключения 1 |  |  |  |
| S1 | S-01-01 | P-A01-01 | 41 |
| S2 | S-01-02 | P-A01-02 | 37 |
| S3 | S-01-03 | P-A01-03 | 32 |
| S4 | S-01-04 | P-A01-04 | 27 |
| S5 | S-01-05 | P-A01-05 | 22 |
| S6 | S-01-06 | P-A01-06 | 18 |
| S7 | S-01-07 | P-A01-07 | 14 |
| S8 | S-01-08 | P-A01-08 | 9 |
| S9 | S-01-09 | P-A01-09 | 8 |
| S10 | S-01-10 | P-A01-10 | 12 |
| S11 | S-01-11 | P-A01-11 | 17 |
| S12 | S-01-12 | P-A01-12 | 21 |
| S13 | S-01-13 | P-A01-13 | 26 |
| S14 | S-01-14 | P-A01-14 | 30 |
| S15 | S-01-15 | P-A01-15 | 35 |
| S16 | S-01-16 | P-A01-16 | 42 |
| Соединения зоны подключения 2 |  |  |  |
| S17 | S-02-01 | P-A01-17 | 46 |
| S18 | S-02-02 | P-A01-18 | 43 |
| S19 | S-02-03 | P-A01-19 | 38 |
| S20 | S-02-04 | P-A01-20 | 33 |
| S21 | S-02-05 | P-A01-21 | 28 |
| S22 | S-02-06 | P-A01-22 | 23 |
| S23 | S-02-07 | P-A01-23 | 18 |
| S24 | S-02-08 | P-A01-24 | 13 |
| S25 | S-02-09 | P-A02-01 | 8 |
| S26 | S-02-10 | P-A02-02 | 9 |
| S27 | S-02-11 | P-A02-03 | 14 |
| S28 | S-02-12 | P-A02-04 | 19 |
| S29 | S-02-13 | P-A02-05 | 22 |
| S30 | S-02-14 | P-A02-06 | 25 |
| S31 | S-02-15 | P-A02-07 | 29 |
| S32 | S-02-16 | P-A02-08 | 34 |
| S33 | S-02-17 | P-A02-09 | 39 |
| S34 | S-02-18 | P-A02-10 | 42 |
| Соединения зоны подключения 3 |  |  |  | S-02-19 |  |
| S35 | S-03-01 | P-A02-11 | 6 |
| S36 | S-03-02 | P-A02-12 | 10 |
| S37 | S-03-03 | P-A02-13 | 14 |
| S38 | S-03-04 | P-A02-14 | 18 |
| S39 | S-03-05 | P-A02-15 | 21 |
| S40 | S-03-06 | P-A02-16 | 26 |
| S41 | S-03-07 | P-A02-17 | 30 |
| S42 | S-03-08 | P-A02-18 | 34 |
| S43 | S-03-09 | P-A02-19 | 40 |
| S44 | S-03-10 | P-A02-20 | 45 |
| S45 | S-03-11 | P-A02-21 | 42 |
| S46 | S-03-12 | P-A02-22 | 39 |
| S47 | S-03-13 | P-A02-23 | 35 |
| S48 | S-03-14 | P-A02-24 | 31 |
| S49 | S-03-15 | P-A03-01 | 26 |
| S50 | S-03-16 | P-A03-02 | 22 |
| S51 | S-03-17 | P-A03-03 | 19 |
| S52 | S-03-18 | P-A03-04 | 15 |
| S53 | S-03-19 | P-A03-05 | 11 |
| S54 | S-03-20 | P-A03-06 | 6 |
| Соединения зоны подключения 4 |  |  |  |
| S55 | S-04-01 | P-B01-01 | 6 |
| S56 | S-04-02 | P-B01-02 | 9 |
| S57 | S-04-03 | P-B01-03 | 13 |
| S58 | S-04-04 | P-B01-04 | 17 |
| S59 | S-04-05 | P-B01-05 | 21 |
| S60 | S-04-06 | P-B01-06 | 26 |
| S61 | S-04-07 | P-B01-07 | 30 |
| S62 | S-04-08 | P-B01-08 | 34 |
| S63 | S-04-09 | P-B01-09 | 38 |
| S64 | S-04-10 | P-B01-10 | 43 |
| S65 | S-04-11 | P-B01-11 | 40 |
| S66 | S-04-12 | P-B01-12 | 35 |
| S67 | S-04-13 | P-B01-13 | 31 |
| S68 | S-04-14 | P-B01-14 | 26 |
| S69 | S-04-15 | P-B01-15 | 22 |
| S70 | S-04-16 | P-B01-16 | 16 |
| S71 | S-04-17 | P-B01-17 | 12 |
| S72 | S-04-18 | P-B01-18 | 8 |
| Соединения зоны подключения 5 |  |  |  |
| S73 | S-05-01 | P-B01-18 | 43 |
| S74 | S-05-02 | P-B01-19 | 40 |
| S75 | S-05-03 | P-B01-20 | 37 |
| S76 | S-05-04 | P-B01-21 | 33 |
| S77 | S-05-05 | P-B01-22 | 30 |
| S78 | S-05-06 | P-B01-23 | 26 |
| S79 | S-05-07 | P-B01-24 | 22 |
| S80 | S-05-08 | P-B02-01 | 18 |
| S81 | S-05-09 | P-B02-02 | 13 |
| S82 | S-05-10 | P-B02-03 | 9 |
| S83 | S-05-11 | P-B02-04 | 8 |
| S84 | S-05-12 | P-B02-05 | 12 |
| S85 | S-05-13 | P-B02-06 | 17 |
| S86 | S-05-14 | P-B02-07 | 21 |
| S87 | S-05-15 | P-B02-08 | 25 |
| S88 | S-05-16 | P-B02-09 | 28 |
| S89 | S-05-17 | P-B02-10 | 31 |
| S90 | S-05-18 | P-B02-11 | 35 |
| S91 | S-05-19 | P-B02-12 | 39 |
| S92 | S-05-20 | P-B02-13 | 42 |
| S93 | S-05-21 | P-B02-14 | 45 |
| S94 | S-05-22 | P-B02-15 | 48 |
| S95 | S-05-23 | P-B02-16 | 53 |
| S96 | S-05-24 | P-B02-17 | 58 |
| S97 | S-05-25 | P-B02-18 | 61 |
| S98 | S-05-26 | P-B02-19 | 56 |
| S99 | S-05-27 | P-B02-20 | 51 |
| S100 | S-05-28 | P-B02-21 | 46 |
| Соединения между центрами коммутации |  |  |  |  | P-B02-21 |  |
| S106 | P-A03-07 | P-B02-22 | 55 |
| S107 | P-A03-08 | P-B02-23 | 55 |

Часть 2. Разработка локальной сети на разделяемой среде 
передачи данных

Задание:

Для СКС, разработанной в первой части задания, используя концентраторы (HUB) и мосты (BRIDGE), разработать ЛВС, обеспечивающую функционирование некоторого отдела предприятия, состоящего из 4-х рабочих групп.   Каждая рабочая группа имеет свой выделенный DB-сервер. Кроме того, имеются общий DB-сервер отдела и mail-сервер отдела, к которым должен быть обеспечен доступ всех сотрудников. Ограничений на размещение сотрудников одной рабочей группы по зонам подключения нет, т.е. сотрудники одной рабочей группы могут, при необходимости, размещаться в нескольких разных зонах подключения.

При расчете числа сотрудников в каждой рабочей группе с учетом роста их числа производить округление до целых значений в большую сторону, т.е. при расширении группы из 22 сотрудников на 15% нужно обеспечить подключение к сети 26 рабочих мест.

Все интерфейсы подключения – 100BASE-TX.

Все рабочие группы функционируют в едином пространстве сетевых адресов 192.168.0.0/16.

Необходимо обеспечить:

- изолирование внутреннего трафика рабочих групп друг от друга;

- резервирование доступа к общему и коммуникационному серверам отдела, парирующего отказ любого одного моста;

- минимизацию количества транзитных мостов для трафика рабочих групп к общим ресурсам отдела.

Результатом проектирования является:

- графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования, на котором выделена активная конфигурация сети, образованная мостами по протоколу STP (пример изображения приведен на Рис. 2);

- таблица размещения оборудования по центрам коммутации;

- таблица динамических соединений. Динамическим соединением является соединение порта коммутационной панели с портом сетевого оборудования c помощью коммутационного кабеля (короткого отрезка прямого  ( || ) или скрещенного ( Х ) кабеля UTP с вилками RJ45) в пределах одного центра коммутации).

Выполнение:

Количество и тип требуемого оборудования:

1.  WG1: 1 концентратор H24TF и 1 концентратор H12TF для 29 рабочих мест, DB-сервер.

2.  WG2: 1 концентратор H24TF для 18 рабочих мест, DB-сервер.

3.  WG3: 1 концентратор H24TF для 21 рабочих мест, DB-сервер.

4.  WG4: 1 концентратор H24TF для 17 рабочих мест, DB-сервер.

5.  1 концентратор H12TF для обеспечения доступа к общему и коммуникационному серверам отдела

6.  6 мостов B2TF, группы 1 и 2, 3 и 4 попарно соединены мостами для обеспечения доступа к серверам отдела при отказе любого одного моста.

Рис. 2. Схема структуры сети

Таблица 2

Таблица размещения оборудования

| № п/п | Идентификатор оборудования | Тип оборудования | Идентификатор центра коммутации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н24-01 | H24TF | - A |
| 2 | Н24-02 | H24TF | - A |
| 3 | Н24-03 | H24TF | - B |
| 4 | Н24-04 | H24TF | - B |
| 5 | H12-01 | H12TF | - B |
| 6 | H12-02 | H12TF | - A |
| 7 | B2-01 | B2TF | - A |
| 8 | B2-02 | B2TF | - A |
| 9 | B2-03 | B2TF | - B |
| 10 | B2-04 | B2TF | - B |
| 11 | B2-05 | B2TF | - A |
| 12 | B2-06 | B2TF | - B |

Таблица 3

Таблица динамических соединений

| № соед. | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа WG-1 |  |  |  |
| D1 | P-A01-01 | H24-01-01 | ¦¦ |
| D2 | P-A01-02 | H24-01-02 | ¦¦ |
| D3 | P-A01-03 | H24-01-03 | ¦¦ |
| D4 | P-A01-04 | H24-01-04 | ¦¦ |
| D5 | P-A01-05 | H24-01-05 | ¦¦ |
| D6 | P-A01-06 | H24-01-06 | ¦¦ |
| D7 | P-A01-07 | H24-01-07 | ¦¦ |
| D8 | P-A01-08 | H24-01-08 | ¦¦ |
| D9 | P-A01-09 | H24-01-09 | ¦¦ |
| D10 | P-A01-10 | H24-01-10 | ¦¦ |
| D11 | P-A01-11 | H24-01-11 | ¦¦ |
| D12 | P-A01-12 | H24-01-12 | ¦¦ |
| D13 | P-A01-13 | H24-01-13 | ¦¦ |
| D14 | P-A01-14 | H24-01-14 | ¦¦ |
| D15 | P-A01-15 | H24-01-15 | ¦¦ |
| D16 | P-A01-16 | H24-01-16 | ¦¦ |
| D17 | P-A01-17 | H24-01-17 | ¦¦ |
| D18 | P-A01-19 | H24-01-18 | ¦¦ |
| D19 | P-A01-20 | H24-01-19 | ¦¦ |
| D20 | P-A01-21 | H24-01-20 | ¦¦ |
| D21 | P-A01-22 | H24-01-21 | ¦¦ |
| D22 | P-A01-23 | H24-01-22 | ¦¦ |
| D23 | P-A01-24 | H12-02-01 | ¦¦ |
| D24 | P-A02-01 | H12-02-02 | ¦¦ |
| D25 | P-A02-02 | H12-02-03 | ¦¦ |
| D26 | P-A02-03 | H12-02-04 | ¦¦ |
| D27 | P-A02-04 | H12-02-05 | ¦¦ |
| D28 | P-A02-05 | H12-02-06 | ¦¦ |
| D29 | P-A02-06 | H12-02-07 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-2 |  |  |  |
| D30 | P-A02-07 | H24-02-01 | ¦¦ |
| D31 | P-A02-08 | H24-02-02 | ¦¦ |
| D32 | P-A02-09 | H24-02-03 | ¦¦ |
| D33 | P-A02-10 | H24-02-04 | ¦¦ |
| D34 | P-A02-11 | H24-02-05 | ¦¦ |
| D35 | P-A02-12 | H24-02-06 | ¦¦ |
| D36 | P-A02-13 | H24-02-07 | ¦¦ |
| D37 | P-A02-14 | H24-02-08 | ¦¦ |
| D38 | P-A02-15 | H24-02-09 | ¦¦ |
| D39 | P-A02-16 | H24-02-10 | ¦¦ |
| D40 | P-A02-17 | H12-02-11 | ¦¦ |
| D41 | P-A02-18 | H12-02-12 | ¦¦ |
| D42 | P-A02-19 | H12-02-13 | ¦¦ |
| D43 | P-A02-20 | H12-02-14 | ¦¦ |
| D44 | P-A02-21 | H24-02-15 | ¦¦ |
| D45 | P-A02-22 | H24-02-16 | ¦¦ |
| D46 | P-A02-23 | H24-02-17 | ¦¦ |
| D47 | P-A02-24 | H24-02-18 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-3 |  |  |  |
| D48 | P-A03-01 | H24-03-01 | ¦¦ |
| D49 | P-A03-02 | H24-03-02 | ¦¦ |
| D50 | P-A03-03 | H24-03-03 | ¦¦ |
| D51 | P-A03-04 | H24-03-04 | ¦¦ |
| D52 | P-A03-05 | H24-03-05 | ¦¦ |
| D53 | P-A03-06 | H24-03-06 | ¦¦ |
| D54 | P-B01-01 | H24-03-07 | ¦¦ |
| D55 | P-B01-02 | H24-03-08 | ¦¦ |
| D56 | P-B01-03 | H24-03-09 | ¦¦ |
| D57 | P-B01-04 | H24-03-10 | ¦¦ |
| D58 | P-B01-05 | H24-03-11 | ¦¦ |
| D59 | P-B01-06 | H24-03-12 | ¦¦ |
| D60 | P-B01-07 | H24-03-13 | ¦¦ |
| D61 | P-B01-08 | H24-03-14 | ¦¦ |
| D62 | P-B01-09 | H24-03-15 | ¦¦ |
| D63 | P-B01-10 | H24-03-16 | ¦¦ |
| D64 | P-B01-11 | H24-03-17 | ¦¦ |
| D65 | P-B01-12 | H24-03-18 | ¦¦ |
| D66 | P-B01-13 | H24-03-19 | ¦¦ |
| D67 | P-B01-14 | H24-03-20 | ¦¦ |
| D68 | P-B01-15 | H24-03-21 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-4 |  |  |  |
| D69 | P-B01-16 | H24-04-01 | ¦¦ |
| D70 | P-B01-17 | H24-04-02 | ¦¦ |
| D71 | P-B01-18 | H24-04-03 | ¦¦ |
| D72 | P-B01-19 | H24-04-04 | ¦¦ |
| D73 | P-B01-20 | H24-04-05 | ¦¦ |
| D74 | P-B01-21 | H24-04-06 | ¦¦ |
| D75 | P-B01-22 | H24-04-07 | ¦¦ |
| D76 | P-B01-23 | H24-04-08 | ¦¦ |
| D77 | P-B01-24 | H24-04-09 | ¦¦ |
| D78 | P-B02-01 | H24-04-10 | ¦¦ |
| D79 | P-B02-02 | H24-04-11 | ¦¦ |
| D80 | P-B02-03 | H24-04-12 | ¦¦ |
| D81 | P-B02-04 | H24-04-13 | ¦¦ |
| D82 | P-B02-05 | H24-04-14 | ¦¦ |
| D83 | P-B02-06 | H24-04-15 | ¦¦ |
| D84 | P-B02-07 | H24-04-16 | ¦¦ |
| D85 | P-B02-08 | H24-04-17 | ¦¦ |
| Соединения между оборудованием |  |  |  |
| D86 | H24-01-24 | B2-01-01 | X |
| D87 | H24-01-23 | H12-02-10 | X |
| D88 | H24-02-24 | B2-02-01 | X |
| D89 | H12-02-12 | B2-05-01 | X |
| D90 | H24-02-21 | B2-05-02 | X |
| D91 | H24-03-24 | B2-03-01 | X |
| D92 | H24-03-22 | B2-06-01 | X |
| D93 | H24-04-24 | B2-04-01 | X |
| D94 | H24-04-22 | B2-06-02 | X |
| D95 | B2-01-02 | P-A03-07 | X |
| D96 | B2-02-02 | P-A03-09 | X |
| D97 | H12-01-03 | P-B02-22 | ¦¦ |
| D98 | H12-01-04 | P-B02-23 | ¦¦ |
| D99 | H12-01-05 | B2-03-02 | X |
| D100 | H12-01-06 | B2-04-02 | X |
| Соединения с серверами |  |  |  |
| D101 | H12-02-11 | DB-Server-WG1 | ¦¦ |
| D102 | H24-02-23 | DB-Server-WG2 | ¦¦ |
| D103 | H24-03-23 | DB-Server-WG3 | ¦¦ |
| D104 | H24-04-23 | DB-Server-WG4 | ¦¦ |
| D105 | H12-01-01 | DB-Server-Main | ¦¦ |
| D106 | H12-01-02 | Mail-Server | ¦¦ |

P-A03-07

P-A03-09

Часть 3. Разработка локальной сети на коммутируемой среде передачи данных

Задание:

Используя коммутаторы (SWITCH), произвести модернизацию ЛВС, разработанной в предыдущем задании. Интерфейсы подключения компьютеров сотрудников рабочих групп - 100BASE-TX, а серверов (рабочих групп и общих) – 1000BASE-T.

Предложенное техническое решение должно обеспечивать изоляцию широковещательного трафика каждой рабочей группы от других групп и не превышать по стоимости заданной величины. Резервирование соединений не обязательно.

Для подключения спроектированной сети к Internet используется внешний маршрутизатор (R-01-01) с IP-адресом 192.8.18.1/30, расположенный в центре коммутации B. Подключение осуществляется к порту 01 этого маршрутизатора.

Результатом проектирования является:

- графическое изображение структуры сети с указанием типа используемого сетевого оборудования, режимов работы портов коммутаторов и их принадлежности к VLAN;

- таблица размещения оборудования по центрам коммутации;

- таблица динамических соединений;

- таблица IP-адресов вида 108.118.z.0/24, где z – номер VLAN;

- таблица маршрутизации коммутатора 3-го уровня.

Выполнение:

Количество точек подключения пользователей в четырех группах с учетом роста их числа на 10% в каждой из групп по отдельности равно 85. 
Для подключения данного количества точек с изоляцией широковещательного трафика рабочих групп друг от друга понадобится:

- 4 коммутатора S24TF-2TG-2L;

- 1 коммутатор S12TG-3L.

Стоимость такого набора оборудования вычисляется по формуле: 4*55+1*45=265 (у.е), что соответствует максимальным ограничениям стоимости в техническом задании.

Рис. 3. Структура сети

Таблица 4

Таблица размещения оборудования по центрам коммутации

| № п/п | Идентификатор оборудования | Тип оборудования | Идентификатор центра коммутации | Стоимость у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SW-24-1 | S24TF-2TG-2L | A | 55 |
| 2 | SW-24-2 | S24TF-2TG-2L | A | 55 |
| 3 | SW-24-3 | S24TF-2TG-2L | B | 55 |
| 4 | SW-24-4 | S24TF-2TG-2L | B | 55 |
| 5 | SW-12-1 | S12TG-3L | B | 45 |

Итоговая стоимость: 265 у.е.

Таблица 5

Таблица динамических соединений

| № соед. | Идентификатор 1 | Идентификатор 2 | Тип кабеля |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая группа WG-1 |  |  |  |
| D1 | P-A01-01 | SW24-01-01 | ¦¦ |
| D2 | P-A01-02 | SW24-01-02 | ¦¦ |
| D3 | P-A01-03 | SW24-01-03 | ¦¦ |
| D4 | P-A01-04 | SW24-01-04 | ¦¦ |
| D5 | P-A01-05 | SW24-01-05 | ¦¦ |
| D6 | P-A01-06 | SW24-01-06 | ¦¦ |
| D7 | P-A01-07 | SW24-01-07 | ¦¦ |
| D8 | P-A01-08 | SW24-01-08 | ¦¦ |
| D9 | P-A01-09 | SW24-01-09 | ¦¦ |
| D10 | P-A01-10 | SW24-01-10 | ¦¦ |
| D11 | P-A01-11 | SW24-01-11 | ¦¦ |
| D12 | P-A01-12 | SW24-01-12 | ¦¦ |
| D13 | P-A01-13 | SW24-01-13 | ¦¦ |
| D14 | P-A01-14 | SW24-01-14 | ¦¦ |
| D15 | P-A01-15 | SW24-01-15 | ¦¦ |
| D16 | P-A01-16 | SW24-01-16 | ¦¦ |
| D17 | P-A01-17 | SW24-01-17 | ¦¦ |
| D18 | P-A01-19 | SW24-01-18 | ¦¦ |
| D19 | P-A01-20 | SW24-01-19 | ¦¦ |
| D20 | P-A01-21 | SW24-01-20 | ¦¦ |
| D21 | P-A01-22 | SW24-01-21 | ¦¦ |
| D22 | P-A01-23 | SW24-01-22 | ¦¦ |
| D23 | P-A01-24 | SW24-01-23 | ¦¦ |
| D24 | P-A02-01 | SW24-01-24 | ¦¦ |
| D25 | P-A02-02 | SW24-02-01 | ¦¦ |
| D26 | P-A02-03 | SW24-02-02 | ¦¦ |
| D27 | P-A02-04 | SW24-02-03 | ¦¦ |
| D28 | P-A02-05 | SW24-02-04 | ¦¦ |
| D29 | P-A02-06 | SW24-02-05 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-2 |  |  |  |
| D30 | P-A02-07 | SW24-02-06 | ¦¦ |
| D31 | P-A02-08 | SW24-02-07 | ¦¦ |
| D32 | P-A02-09 | SW24-02-08 | ¦¦ |
| D33 | P-A02-10 | SW24-02-09 | ¦¦ |
| D34 | P-A02-11 | SW24-02-10 | ¦¦ |
| D35 | P-A02-12 | SW24-02-11 | ¦¦ |
| D36 | P-A02-13 | SW24-02-12 | ¦¦ |
| D37 | P-A02-14 | SW24-02-13 | ¦¦ |
| D38 | P-A02-15 | SW24-02-14 | ¦¦ |
| D39 | P-A02-16 | SW24-02-15 | ¦¦ |
| D40 | P-A02-17 | SW24-02-16 | ¦¦ |
| D41 | P-A02-18 | SW24-02-17 | ¦¦ |
| D42 | P-A02-19 | SW24-02-18 | ¦¦ |
| D43 | P-A02-20 | SW24-02-19 | ¦¦ |
| D44 | P-A02-21 | SW24-02-20 | ¦¦ |
| D45 | P-A02-22 | SW24-02-21 | ¦¦ |
| D46 | P-A02-23 | SW24-02-22 | ¦¦ |
| D47 | P-A02-24 | SW24-02-23 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-3 |  |  |  |
| D48 | P-A03-01 | SW24-02-24 | ¦¦ |
| D49 | P-A03-02 | SW24-03-01 | ¦¦ |
| D50 | P-A03-03 | SW24-03-02 | ¦¦ |
| D51 | P-A03-04 | SW24-03-03 | ¦¦ |
| D52 | P-A03-05 | SW24-03-04 | ¦¦ |
| D53 | P-A03-06 | SW24-03-05 | ¦¦ |
| D54 | P-B01-01 | SW24-03-06 | ¦¦ |
| D55 | P-B01-02 | SW24-03-07 | ¦¦ |
| D56 | P-B01-03 | SW24-03-08 | ¦¦ |
| D57 | P-B01-04 | SW24-03-09 | ¦¦ |
| D58 | P-B01-05 | SW24-03-10 | ¦¦ |
| D59 | P-B01-06 | SW24-03-11 | ¦¦ |
| D60 | P-B01-07 | SW24-03-12 | ¦¦ |
| D61 | P-B01-08 | SW24-03-13 | ¦¦ |
| D62 | P-B01-09 | SW24-03-14 | ¦¦ |
| D63 | P-B01-10 | SW24-03-15 | ¦¦ |
| D64 | P-B01-11 | SW24-03-16 | ¦¦ |
| D65 | P-B01-12 | SW24-03-17 | ¦¦ |
| D66 | P-B01-13 | SW24-03-18 | ¦¦ |
| D67 | P-B01-14 | SW24-03-19 | ¦¦ |
| D68 | P-B01-15 | SW24-03-20 | ¦¦ |
| Рабочая группа WG-4 |  |  |  |
| D69 | P-B01-16 | SW24-03-21 | ¦¦ |
| D70 | P-B01-17 | SW24-03-22 | ¦¦ |
| D71 | P-B01-18 | SW24-03-23 | ¦¦ |
| D72 | P-B01-19 | SW24-03-24 | ¦¦ |
| D73 | P-B01-20 | SW24-04-01 | ¦¦ |
| D74 | P-B01-21 | SW24-04-02 | ¦¦ |
| D75 | P-B01-22 | SW24-04-03 | ¦¦ |
| D76 | P-B01-23 | SW24-04-04 | ¦¦ |
| D77 | P-B01-24 | SW24-04-05 | ¦¦ |
| D78 | P-B02-01 | SW24-04-06 | ¦¦ |
| D79 | P-B02-02 | SW24-04-07 | ¦¦ |
| D80 | P-B02-03 | SW24-04-08 | ¦¦ |
| D81 | P-B02-04 | SW24-04-09 | ¦¦ |
| D82 | P-B02-05 | SW24-04-10 | ¦¦ |
| D83 | P-B02-06 | SW24-04-11 | ¦¦ |
| D84 | P-B02-07 | SW24-04-12 | ¦¦ |
| D85 | P-B02-08 | SW24-04-13 | ¦¦ |
| Соединения между оборудованием |  |  |  |
| D86 | SW12-01-01 | DB-Server-WG4 | ¦¦ |
| D87 | SW12-01-02 | DB-Server-WG3 | ¦¦ |
| D88 | SW12-01-03 | DB-Server-WG2 | ¦¦ |
| D89 | SW12-01-04 | DB-Server-WG1 | ¦¦ |
| D90 | SW12-01-05 | DB-Server-Main | ¦¦ |
| D91 | SW12-01-06 | Mail-Server | ¦¦ |
| D92 | SW12-01-07 | R-01-01 | ¦¦ |
| D93 | SW12-01-09 | SW24-01-26 | ¦¦ |
| D94 | SW12-01-10 | SW24-02-26 | ¦¦ |
| D95 | SW12-01-11 | SW24-03-26 | ¦¦ |
| D96 | SW12-01-12 | SW24-04-26 | ¦¦ |
| D97 | SW12-01-12 | P-B02-22 | ¦¦ |
| D98 | SW12-01-11 | P-B02-23 | ¦¦ |
| D99 | SW12-01-01 | SW24-03-26 | ¦¦ |
| D100 | SW12-01-02 | SW24-04-26 | ¦¦ |
| D101 | P-A03-07 | SW24-01-26 | ¦¦ |
| D102 | P-A03-09 | SW24-02-26 | ¦¦ |

Таблица 6

Таблица IP-адресов

| № п/п | VLAN-ID | IP сети | IP маршрутизатора | IP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN10 | 108.118.10.0/24 | 108.118.10.1 | 108.118.10.2 - 108.118.10.30 |
| 2 | VLAN20 | 108.118.20.0/24 | 108.118.20.1 | 108.118..20.2 - 108.118.20.19 |
| 3 | VLAN30 | 108.118.30.0/24 | 108.118.30.1 | 108.118.30.2 - 108.118.30.22 |
| 4 | VLAN40 | 108.118.40.0/24 | 108.118.40.1 | 108.118.40.2 - 108.118.40.18 |
| 5 | VLAN50 | 108.118.50.0/24 | 108.118.50.1 | 108.118.50.2 - 108.118.50.3 |
| 6 | VLAN60 | 192.8.18.0/30 | 192.8.18.2 | - |

Таблица 7

Таблица маршрутизации коммутатора 3-его уровня

| № п/п | Сетевой адрес | Маска | Следующий маршрутизатор | Порт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 108.118.10.0 | 24 | - | VLAN10 |
| 2 | 108.118.20.0 | 24 | - | VLAN20 |
| 3 | 108.118.30.0 | 24 | - | VLAN30 |
| 4 | 108.118.40.0 | 24 | - | VLAN40 |
| 5 | 108.118.50.0 | 24 | - | VLAN50 |
| 6 | 192.8.18.0 | 30 | - | VLAN60 |
| 7 | 0.0.0.0 | 0 | 192.8.18.1 | VLAN60 |